СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 01 августа 2017 г. № 17

с. Слобода

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет народных депутатов Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области решил:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Слободского сельского поселения

Бобровского муниципального района

Воронежской области                                                                       П. С. Дедиков

|  | УТВЕРЖДЕНА решением Совета народных депутатов Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области от 01 августа 2017 года № 17 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области

на 2017-2027 годы

Оглавление

1.Паспорт программы	5

2. Характеристика Слободского сельского поселения	8

2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования	9

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.	9

3.1. Водоснабжение	10

3.1.3 Программа развития водоснабжения	12

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод	12

3.2.1. Программа развития водоотведения	12

3.3. Газификация	13

3.4. Твердые бытовые отходы	13

3.5. Электроснабжение	14

3.5.1. Программа развития электроснабжения	14

3.6. Охрана окружающей среды	15

4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2017-2027 г.	16

5. Реализация программы	17

6. Ожидаемые результаты	18

7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.	18

8. Обосновывающие материалы.	18

8.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.	18

8.1.1 Демографический потенциал.	18

8.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.	20

8.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения.	20

8.1.4 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения.	21

8.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.	21

8.2.1 Водоснабжение и водоотведение.	21

8.2.2 Газоснабжение.	23

8.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	23

8.3.1 Водоснабжение.	23

8.3.2 Водоотведение	23

8.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов	24

8.3.4 Электроснабжение.	24

8.3.5 Газоснабжение	24

8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	24

8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.	25

8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры	27

8.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	28

8.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	28

8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности	29

8.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.	30

Приложение 1	31

# 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»». |
| Разработчик программы | Администрация Слободского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель | Администрация Слободского сельского поселения |
| Контроль за реализацией программы | Глава Слободского сельского поселения |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Слободского сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Слободского сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Слободского сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Слободского сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в Слободском сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения. 9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2017 год Окончание – 2027 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 3 261 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий Слободского сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду. |

# 2. Характеристика Слободского сельского поселения

Слободское сельское поселение расположено в восточной части Бобровского муниципального района Воронежской области. Административным центром муниципального образования – Слободское сельское поселение Бобровского муниципального района Воронежской области является село Слобода, расположенное в юго-западной части поселения, в 30 км от административного центра муниципального района – г. Бобров.

Площадь поселения в границах составляет – 26229,6 га.

Сложившаяся планировочная структура Слободского сельского поселения представляет собой 6 населенных пунктов: село Слобода, хутор Заря, хутор Шестикурганный, хутор Шкарин, поселок Брагинского лесничества, поселок Висленского лесничества.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Поверхностные воды на территории поселения представлены реками Битюг, Балка Березовка, а также по территории поселения протекает безымянный водоток в 1,6 км к западу от с. Слобода. Есть небольшие озера. На территории поселения расположен лесной массив в северо-западной части.

Поселение имеет выгодное транспортно-географическое положение, через поселение проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения: ««М Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск»-Хреновое-Шкарин; ««М Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск»-Хреновое-Шкарин-х. Заря; ««М Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск»-Хреновое-Шкарин-х. Шестикурганный; ««М Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск»-Хреновое-Шкарин-санаторий Хреновое.

На основании анализа территориального расположения Слободского сельского поселения, наличия природных ресурсов, экономических предпосылок освоения территории Слободского сельского поселения основная зона развития поселения сформируется в населенных пунктах – с. Слобода, х. Заря, х. Шестикурганный и х. Шкарин и прилегающих к ним территориях.

Климатические условия

Климат на территории Слободского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Абсолютный максимум температур воздуха:

в летний период + 36°С, в зимний период – 29°С.

Первые заморозки наблюдаются в конце сентября (ранние – в конце августа), последние – в начале мая (поздние – в начале-середине июня). Продолжительность безморозного периода в среднем 135-155 дней.

Снежный покров появляется в среднем в конце октября – начале ноября (ранний в конце сентября – начале октября), сходит в среднем в начале апреля (поздний в конце апреля – начале мая). Число дней со снежным покровом – 120-147. Высота снежного покрова в среднем колеблется от 25-34 см на открытом месте, до 38-54 см в защищенном от ветра. Наибольшая высота снежного покрова составляет соответственно 48-63 см и 63-94 см.

## 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Слободского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 83,8 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 3 |
| средняя производительность | м3/сут. | 192 |
| Водопроводы | единиц | 1 |
| Протяженность сетей | км | 30,67 |
| Водоотведение |
| Очистные сооружения | единиц | - |
| Станции перекачки стоков Количество канализационных колодцев | шт. шт. | - - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом | шт. | 4 |
| Количество домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 1139 |

# 3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Слободского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Слободского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 4 организации.

## 3.1. Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в Слободском сельском поселении организовано от артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в Слободском сельском поселении – 30,67 км. Водопроводная сеть на территории поселения проложена до 01.01.2014 года. Материал водопроводов – полиэтилен, металл, асбест, керамика.

Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Водопроводные сети в с. Слобода находятся на балансе администрации Слободского сельского поселения и сдаются в аренду ООО «Водоканал».

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания, м | Производительность, куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина с. Слобода, ул. Большая (территория стадиона) | 1996 | 70 | 384 |
| Скважина с. Слобода, ул. Большая (территория стадиона) | 1998 | 70 | 384 |
| Скважина с. Слобода, ул. Большая (территория стадиона) | 2016 | 70 | 384 |

Таблица 2

| Наименование скважины | Дебит, тыс. м3/сутки | Марка насоса | Кол-во шт. | Подача, м3/ ч. | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина с. Слобода, ул. Большая (территория стадиона) | 0,384 | ЭЦВ 6-16-140 | 2 | 16 | 1996 |
| Скважина с. Слобода, ул. Большая (территория стадиона) | 0,384 | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 16 | 1998 |
| Скважина с. Слобода, ул. Большая (территория стадиона) | 0,384 | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 16 | 2016 |

3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Слободского сельского поселения отсутствуют.

Следовательно, дефицит мощностей водоочистных и водоподготовительных установок отсутствует.

Обеззараживание осуществляется на всех водоисточниках. По причине того, что качество исходной воды по основным параметрам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, обеззараживание хлором используется периодически и в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в резервуарах чистой воды (далее РВЧ).

Исходя из выше сказанного, резерв мощности систем водоснабжения определяется максимальными производительностями насосного оборудования или дебитом скважин.

3.1.2 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосное оборудование в системах водоснабжения Слободского сельского поселения выполняет следующие задачи:

- забор воды из скважин и поднятие ее до уровня РВЧ;

- забор воды из РВЧ и поднятие до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

3.1.3 Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 30,67 км. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация Слободского сельского поселения.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материал труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Слобода | с. Слобода | 30,37 км d = 110 мм | ПЭ | стесненные | до 2 м | 40 % |
| с. Слобода | с. Слобода, ул. Фруктовая (водопровод в доме престарелых) | 0,3 км d = 110 мм | ПЭ | стесненные | до 2 м | 41 % |

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

### 3.1.3 Программа развития водоснабжения.

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения.

Строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода и реконструкция и капитальный ремонт действующих позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки Слободского сельского поселения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-  повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2027 года:

2017 год – установка частотных преобразователей на водозаборах;

2018-2027 годы – строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода, реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.

3.1.4. Определение эффекта от реализации мероприятий.

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1) снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 14%;

3) снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%;

4) экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6) обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей.

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод.

В Слободском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

### 3.2.1. Программа развития водоотведения

1. Основные направления модернизации системы водоотведения.

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1) Повышение надежности системы водоотведения.

2) Улучшение экологической ситуации на территории Слободского сельского поселения.

3) Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по «Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ».

4) Снижение уровня аварийности.

5) Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

6) Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

7) Обеспечение очистки поверхностных стоков.

2. Перечень мероприятий до 2027 года.

- Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах.

- Установка локальных очистных сооружений на производственных предприятиях Слободского сельского поселения, осуществляющих сброс сточных вод.

## 3.3. Газификация.

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».

В настоящее время в Слободском сельском поселении газифицировано магистральным природным газом 1139 домовладений. 161 домовладение пока еще использует газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления в них используются дровяные печи.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов Слободского сельского поселения.

Потребление газа по Слободскому сельскому поселению представлено в таблице 4.

| Наименование поселения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 |
| Слободское сельское поселение | 4597 | 0,10 | 4597 | 0,10 |

Таблица 4.

## 3.4. Твердые бытовые отходы.

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения с 2016 г. организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, разработан график вывоза ТБО.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется ООО «ОЗОН».

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 0,13 м3 в месяц на человека. Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку г. Бобров.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Слободского сельского поселения, необходима рекультивация территорий, на которых ранее располагались несанкционированные свалки.

Необходимо осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

## 3.5. Электроснабжение.

Потребление электроэнергии по Слободскому сельскому поселению представлено в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование муниципального образования | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. Электрич. Нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. Электрич. Нагрузка, МВт |
| Слободское сельское поселение | 0,38 | 0,16 | 0,52 | 0,15 |

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства Слободского сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства, перспективных объектов туристко-рекреационного комплекса.

### 3.5.1. Программа развития электроснабжения.

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации Программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3.  Снижение потерь электроэнергии;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5.   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

## 3.6. Охрана окружающей среды.

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса Слободского сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей поселения.

# 4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2017-2027 г.

На территории Слободского сельского поселения муниципальный жилой фонд отсутствует, весь имеющийся жилой фонд находится в частной собственности населения.

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан оценивается как удовлетворительное.

Общая площадь жилого фонда Слободского сельского поселения сельского поселения составляет на 01.01.2017 г. – 83,8 тыс.м2, число домовладений – 1300.

Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2017 году составила в среднем по поселению 18,21 м2. Данные показатели удовлетворяет действующим нормативам градостроительного проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой площадью должна составлять 18 м2/человека.

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

На территории Воронежской области в настоящее время разработана долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2027 годы», направленная на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Областная целевая программа предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или для строительства индивидуального жилья.

Право на участие в подпрограмме имеют молодые семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоящие в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния, имеющие регистрацию по месту жительства и проживающие на территории Воронежской области, а также неполные молодые семьи, состоящие из 1 молодого родителя, имеющего 1 или более детей.

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» предусматривает предоставление молодым семьям кредита с погашением процента по кредиту за счет бюджетных средств. Однако сумма предоставляемого кредита невелика относительно постоянно возрастающей стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, в настоящее время она составляет – порядка 29,4 тыс. руб./м2. Таким образом, лишь незначительная часть населения может воспользоваться предоставляемым кредитом, ввиду низких доходов в поселении. Развитие жилищного строительства в Слободском сельском поселении предусматривается за счет территориальных резервов и расширения границ населенных пунктов. Жилищный фонд Слободского сельского поселения характеризуется средним уровнем благоустройства.

В Слободском сельском поселении имеется потенциал развития территории за счет жилищного строительства.

# 5. Реализация Программы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2017 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Слободского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Слободского сельского поселения, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Слободского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Распределение финансовой потребности по источникам и видам коммунальных услуг.

| Вид коммунальных услуг | Всего финансовые потребности по ОКК, тыс. руб. | Привлеченные средства, ты сруб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 30 000 |  |
| Водоотведение | 3 700 |  |
| Электроснабжение | 450 |  |
| Всего по МО – Слободское сельское поселение | 34 150 |  |

# 6. Ожидаемые результаты.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий Слободского сельского поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

# 7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2017 по 2027 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

# 8. Обосновывающие материалы.

## 8.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

### 8.1.1 Демографический потенциал.

Слободское сельское поселение относится к категории многолюдных. Процент постоянно проживающих жителей составляет 88% от общего количества населения, остальное население 12% составляют сезонно проживающие жители.

Состав постоянно-проживающего населения Слободского сельского поселения:

- Дети до 18 лет - 1147 человек.

- Неработающее население в трудоспособном возрасте - 280 человек.

- Пенсионеры и инвалиды - 1820 человек.

- Работающее население - 1350 человек.

Неблагоприятной остается возрастная структура населения Слободского сельского поселения, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменением возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли населения старших возрастов.

Рис. 2. Структура постоянно-проживающего населения Слободского сельского поселения

Ситуация с естественным движением населения в Слободском сельском поселении начиная с начала 90-х годов характеризуется как переменчивая. За 2016 год приток населения превышает отток в среднем на четверть. Миграционное движение с целью постоянного проживания на территории Слободского сельского поселения на протяжении последних пяти лет имеет устойчивые положительные показатели.

Вместе с этим увеличивается миграционный процесс, сезонно-проживающего населения, начиная с весны по осень увеличивается численность населения в основном за счет детей и населения пенсионного возраста, постоянно-проживающего в городах. Данная категория населения не участвует в создании экономической базы Слободского сельского поселения, при этом значительно увеличивает нагрузку на инженерно-транспортную и коммунальную инфраструктуру Слободского сельского поселения.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2027 года. В том числе, прогнозируется сокращение численности населения в рабочих возрастах. В эту возрастную группу начнут вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить – многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Все это приведет к общему снижению численности трудоспособного населения за рассматриваемый период.

### 8.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

С учетом прогнозируемой отрицательной динамики численности населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Слободском сельском поселении в перспективе до 2027 года.

Таблица 6.

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление м3 | 14867 | 14419 | 14374 | 14135 | 13999 | 13936 | 13874 | 13796 | 13720 | 13655 | 13585 |

Анализ динамики услуг водоснабжения показал, что к 2027 году общий объем потребления воды уменьшиться, так как в перспективе ожидается уменьшение числа потребителей. Так, к 2027 году убыль потребления, по прогнозным показателям, составит 9 %.

### 8.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения.

В связи с отрицательной динамикой численности населения повышение потребления природного газа до 2027 года не планируется.

Потребление газа по Слободскому сельскому поселению представлено в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование поселения | 2017 год | 2027 год |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 |
| Слободское сельское поселение | 4597 | 0,10 | 4550 | 0,10 |

### 8.1.4 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения.

В связи с отрицательной динамикой численности населения повышение потребления электроэнергии до 2027 года не планируется.

Потребление электроэнергии по Слободскому сельскому поселению представлено в таблице 8.

Таблица 8.

| Наименование муниципального образования | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт |
| Слободское сельское поселение | 0,38 | 0,16 | 0,52 | 0,15 |

## 8.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

### 8.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы водоснабжения Слободского сельского поселения в перспективе до 2027 года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии физической доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяет обеспечение предоставления требуемого объема товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии физической доступности и качества предоставления товаров и услуг определяется на основании анализа достаточности и определяется по формуле:

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп - прогнозный объем реализации i-услуги населению, предусмотренный в производственной программе организации коммунального комплекса;

единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі;

Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;

Ч - количество человек, проживающих в жилищном фонде, оборудованной i- услугой.

Услуги системы водоснабжения в предстоящем периоде тарифного регулирования признаются доступными для потребителей при выполнении следующего условия: рост тарифов на предстоящий период регулирования не должен превышать предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения.

За 2016 год общий объем потребления воды был равен 41,3 м3/сутки. К 2027 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 13585 м3/год.

3) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса.

Таблица 9.

| Наименование | Слободское сельское поселение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей | 30,67 км |
| Глубина заложение трубопровода | До 2 м. |
| Степень износа | 41 % |
| Материал труб | ПЭ |
| Диаметр труб | 110 мм |
| Артезианские скважины | 3 шт. |
| Водозаборы (поверхностные) | 0 шт. |
| Общая восстановительная стоимость объектов и сетей. | 39 612,7 тыс. руб. |

4) Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Характеристикой надежности водопроводных сетей Слободского сельского поселения служит показатель степени износа и составляет 41%. На перспективу до 2027 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.

Таблица 10. Целевые показатели в системе водоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % | 41 | 38 | 35 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 | 10 | 3 | 0 |

Для достижения целевых показателей существует необходимость проведения ремонтных работ на существующих сетях и объектах системы водоснабжения, находящихся в изношенном состоянии.

### 8.2.2 Газоснабжение.

Целевым показателем в системе газоснабжения на долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

Таблица 11. Целевые показатели в системе газоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля газифицированного жилищного фонда, % | 88 | 92 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 8.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

### 8.3.1 Водоснабжение.

В Слободском сельском поселении имеется централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения.

Водоснабжение в Слободском сельском поселении осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (88%) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы). Оператором по водоснабжению является ООО «Водоканал».

Источниками водоснабжения в с. Слобода являются 3 скважины. Фактический водозабор составляет 2,2 м3/час. Диаметр труб сети водопровода 110 мм, протяженность труб магистральной сети водоснабжения 30,67 км. Фактический расход воды населением составляет 32,96 м3/сутки.

Проблемы в области водоснабжения:

1. Изношенность водопровода на хуторах Заря, Шестикурганный и Шкарин;

2. Отсутствие водомеров на арт. скважинах с. Слобода.

### 8.3.2 Водоотведение.

В настоящее время в Слободском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Проблемы в области водоотведения:

1. Отсутствие централизованной системы в Слободском сельском поселении;

2. Отсутствие канализационных очистных сооружений.

### 8.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения организованна не в полном объеме, отмечаются стихийные несанкционированные свалки.  Частично отходы вывозятся на существующую свалку в г. Бобров.

Необходимо осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Проблемы в области сбора и транспортировки отходов:

1. Наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

### 8.3.4 Электроснабжение.

Электроснабжение на территории Слободского сельского поселения обеспечивает ПАО «ТНС энерго Воронеж».

На сегодняшний день систему мощности электростанций Слободского сельского поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения:

- Высокий износ сетей и оборудования.

### 8.3.5 Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»

Проблемы в области газоснабжения:

- Отсутствие газопровода в некоторых населенных пунктах Слободского сельского поселения.

## 8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

## 8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Слободского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей, уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2027 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

## 8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

В области водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Слободского сельского поселения на общую сумму 2 961 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

2017 г.:

- Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей – 261 тыс. руб.

2018-2023 гг.:

- Установка частотных преобразователей на водозаборах – 200 тыс. руб.

- Строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода – 600 тыс. руб.

- Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей – 600 тыс. руб.

2024-2027 гг.:

- Установка частотных преобразователей на водозаборах – 200 тыс. руб.

- Строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода – 400 тыс. руб.

- Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей – 400 тыс. руб.

- Строительство отдельных ТП для водонапорных башен – 100 тыс. руб.

В области водоотведения запланировано:

2018-2023 гг.:

- Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах - 100 тыс. руб.

2024-2027 гг.:

- Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах - 100 тыс. руб.

В области электроснабжения.

Общая сумма инвестиционных проектов по электроснабжению составляет 300 тыс. руб. Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

В рамках развития инфраструктуры электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

2018-2023 гг. – Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения – 150 тыс. руб.

2024-2027 гг. - Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения – 150 тыс. руб.

## 8.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение Программы по годам с 2017 по 2027, по мере возможности и изыскания финансовых средств.

## 8.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 8.9

## 8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности.

В таблице 12 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Слободском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Таблица 12. Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Слободском сельском поселении

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 01.01.2013 г. | 30.06.2013 г. | 01.01.2014 г. | 30.06.2014 г. | 01.01.2015 г. | 30.06.2015 г. | 01.01.2016 г. | 30.06.2016 г. |
| Водоснабжение, руб/м3 | 14,15 | 16,27 | 16,27 | 25,88 | 25,88 | 29,35 | - | - |
| Газоснабжение, руб/кВт | 3,46 | 3,85 | 3,97 | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение, руб/Гкал | 1,84 | 1,99 | 2,12 | 2,12 | 2,16 | 2,19 | 2,19 | 2,29 |
| Утилизация ТБО, руб/м3 | 213,91 | 229,05 | 229,05 | 241,88 | 241,88 | 253,25 | 253,25 | 265,15 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Слободского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Слободского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

## 8.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

|  | Приложение 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы |
| --- | --- |

Сводный перечень программных мероприятий

| N п/п | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018-2023 | 2024-2027 |
| 1 | Установка частотных преобразователей на водозаборах | 400 |  | 200 | 200 |
| 2 | Строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода | 1000 |  | 600 | 400 |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей. | 1261 | 261 | 600 | 400 |
| 4 | Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах. | 200 |  | 100 | 100 |
| 5 | Строительство отдельных ТП для водонапорных башен | 100 |  |  | 100 |
| 6 | Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения | 300 |  | 150 | 150 |